ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ (ГАНК-4)

| Тип газоанализатора (количество) | ГАНК-4 (общепромышленное исполнение) _____(шт.) ГАНК-4 Ex (с маркировкой взрывозащиты 2Exe(ib)dIIBT4 X) ____(шт.) |
| --- | --- |
| Диапазон измерений вредных веществ в воздухе, мг/м3 | (А) 0,5 ПДКСС – 0,5 ПДКР.З. ⁪ (Р) 0,5 ПДКР.З. – 20 ПДКР.З. (АР) 0,5 ПДКСС – 20 ПДКР.З. ⁪ |
| Метеопараметры (температура, давление, влажность) | газоанализатор должен иметь метеопараметры метеопараметры отсутствуют |
| Параметры газа в точке отбора | температура ___________°С ⁪ давление _____________кПа влажность _____________ % |
| Перечень анализируемых веществ (или приложить список) | _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ |
| Дополнительное оборудование, дополнительные материалы | стандартные условия (от +5°С до +50°С) ⁪ разбавитель (коэф. 1:10) разбавитель (коэф. 1:100) разбавитель (коэф. 1:10 и 1:100) | высокотемпературная среда (до 1200 °С) Зонд отбора проб высокотемпературный Устройство пробоподготовки (коэф. 1:10) Устройство пробоподготовки (коэф. 1:100) |
|  | термостат дожигатель (используется только с хим. кассетами на Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен); Тетрахлорметан (Углерод 4-х хлористый); Трихлорэтилен (Трихлорэтен) запасные химленты комплект программного обеспечения для работы с компьютером методика выполнения измерений |

Заполненный опросный лист необходимо приложить к официальной заявке на выставление коммерческого предложения, оформленной на фирменном бланке Вашей организации с подписью и печатью. Заявка оформляется в свободной форме на имя Генерального директора ТОО НПО «Изотоп» Сабитовой Елены Геннадьевны.

Заполненный опросный лист и заявку просьба направить по электронной почте: office@izotope.kz; sabitova.e@izotope.kz

# Text boxes

Покупатель:	__________________________________________________________ Дата ________________

Адрес:		_______________________________________________________________________________

Подразделение:	________________________________ Контактное лицо: _______________________________

Тел/факс:	________________________________________________ e-mail:_________________________

Конечный заказчик:____________________________________________________________________________